К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А

Т Р Е Т М А Н  О Т П А Д А  И Н С И Н Е Р А Ц И Ј О М  И

К О-И Н С И  Н Е Р А Ц И Ј О М

| ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ |
| --- |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА |
| --- |
|  | Да ли постоји одлука министарства надлежног за послове животне средине о локацији постројења, са претходно прибављеним мишљењем ЈЛС или АП? | ( Да ( Не* |
|  | * објекат за који je одговор НE, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |
|  | Посторјење за третман отпада је: | ( Стационарно ( Мобилно |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постоји одобрење за локацију, за рад мобилног постројења? | ( Да ( Не* ( Није применљиво |
|  | Напомена |
|  | Да ли је дефинисан довољан простор за пријем, преглед и узорковање примљеног отпада? | ( Да (2) ( Делимично (1) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је дефинисан довољан манипулативни простор, намењен унутрашњем саобраћају и операцијама утовара и истовара? | ( Да (2) ( Делимично (1) ( Не (0) |
|  | Напомена: |

|  | Да ли је дефинисан простор за привремено складиштење отпада који не одговара прописананим условима за инсинерацију и ко-инсинерацију? | ( Да (2) ( Делимично (1) ( Не (0) |
| --- | --- | --- |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је на улазу у постројење инсталирана вага? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постоји опрема за прање возила, пре и после истовара отпада | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постоји валидна дозвола за третман отпада инсинерацијом, или ко-инсинерацијом? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постројење за третман отпада по капацитету потпада под одредбе IPPC регулативе? | ( Да ( Не |
|  | Напомена: |
| ПРИЈЕМ ОТПАДА |
|  | Да ли оператер, пре пријема отпада врши: проверу документације која прати отпад? утврђивање масе сваке категорије отпада? | ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |

|  | Да ли оператер, пре пријема отпада врши идентификовање врсте и својстава сваке категорије отпада, и то: ознаку, назив и опис отпада физичко хемијске особине неопходне информације за узорковање и карактеризацију отпада пре спаљивања? | ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
| --- | --- | --- |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постоје подаци о: опису опасних карактеристика отпада материје са којима се отпад не може мешати пре спаљивања мере предострожности приликом руковања и спаљивања | ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Да ли се врши узимање репрезентативног узорка, пре пријема отпада? | ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Да ли се води записник о примљеним количинама отпада и врстама и карактеристикама отпада? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постоји Извештај о испитивању отпада за термички третман отпада, са прописаним параметрима који се одређују? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |

| УСЛОВИ РАДА ПОСТРОЈЕЊА |
| --- |
|  | Да ли се, при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 850 о С, у трајању од најмање две секунде ? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Уколико се врши спаљивање опасног отпада који садржи више од 1 % органских халогених једињења, изражених као хлор, да ли се, при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 1100 о С, у трајању од најмање две секунде ? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је постројење за инсинирацију отпада опремљено са најмање једним помоћним гориоником? | ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Да ли се помоћни горионик аутоматски пали у случају да температура процесног гаса падне испод 850 о С, односно 1100 о С? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постројење за инсинерацију отпада ради у режиму који омогућује постизање: укупан ниво органског угљеника, у шљаци и котловском пепелу је мањи од 3% губитак жарењем мањи од 5% у односу на суву масу материјала | ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Да ли постројење има и користи аутоматски ситем за спречавање додавања отпада, приликом: покретања постројења, до достизања пројектоване радне температуре када је температура испод испод 850 о С, односно 1100 о С? када су прекорачене вредности ГВЕ у ваздух | ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли се инфективни и потенцијално инфективни отпад намешава са другим отпадом пре сагоревања? | ( Не (2) ( Да (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
| МОНИТОРИНГ |
|  | Прописани мониторинг се спроводи: | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Постоји континуално мерење емисије штетних и опасних материја у ваздух: | ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Резултати мерања емисије у ваздух су у складу са ГВЕ, прописане релевантном Уредбом о инсинерацији и ко-инсинерацији? | ( Да (2) ( Делимично (1) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Опрема за континуално мерење емисије у ваздух је испитана и еталонирана? | ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је вршено појединачно мерење концентрације тешких метала, диоксина и фурана, два пута годишње? | ( Да (2) ( Делимично (1) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је вршено појединачно мерење концентрације тешких метала, диоксина и фурана четири пута годишње, у првој години рада постројења? | ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је одобрен смањени број мерења? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Напомена: |
|  | Да ли се отпадни токови (котловски пепо суви остатак од пречишћавања отпадних гасова), настали инсинерацијом, предају овлашћеним оператерима? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је извршена класификација отпадних токова насталих третманом? | ( Да (2) ( Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Да ли је извршено испитивање опасног отпада насталог третманом, за потребе класификације? | ( Да (2) ( Не (0) ( Није применљиво |
|  | Напомена: |

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова | 78 |
| --- | --- |
| утврђени број бодова |  |

| Степен ризика | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова | 71-78 | 63-70 | 55-62 | ≥ 54 |

| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | низак |  |
| --- | --- | --- |
|  | средњи |  |
|  | висок |  |
|  | критичан |  |

| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум: |